## Стерилизация 366у
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРОВ
Форма 366/у ¦ Организация: ______________________ ¦ Год: __________
Дата | Вид стерилизатора, модель | Режим: температура / время | Наименование и количество изделий | Упаковка | Индикатор: тип и результат | Ф. И. О. ответственного | Подпись
11.09.2026 | Воздушный, Оптимакс | 180 °C / 60 мин | Кусачки — 4, ножницы — 2, пушер — 2 | Крафт-пакет | ИС-180, цвет изменился | Иванова А. П.
Строка в примере заполнена серым — удалите её перед началом ведения журнала. Записи вносятся в день проведения цикла.

## Качество ПСО 257у
ЖУРНАЛ УЧЁТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Форма 257/у ¦ Организация: ______________________ ¦ Год: __________
Дата | Наименование изделий | Количество обработано | Количество проверено | Вид пробы | Результат | Ф. И. О. и подпись
11.09.2026 | Кусачки кутикульные | 8 | 3 | Азопирамовая | Отрицательный | Иванова А. П.
Контролю подлежит 1 % одновременно обработанных изделий одного наименования, но не менее трёх штук.

## Памятка
ПАМЯТКА: РЕЖИМЫ И СРОКИ
Режимы стерилизации
Воздушный стерилизатор | 180 °C — 60 мин / 160 °C — 150 мин
Паровой стерилизатор (автоклав) | 132 °C, 2,0 атм — 20 мин / 120 °C, 1,1 атм — 45 мин
Сроки хранения стерильности
Крафт-пакет | 3 суток
Комбинированный пакет, запаян | до 30 суток (по инструкции производителя)
Без упаковки, в камере | в течение рабочей смены
Этапы обработки
1. Дезинфекция | погружение полностью, замковые изделия — раскрытыми
2. Предстерилизационная очистка | мойка, промывание, полная сушка
3. Контроль качества ПСО | азопирамовая и фенолфталеиновая пробы
4. Упаковка | крафт- или комбинированный пакет, дата на упаковке
5. Стерилизация | отсчёт времени — с выхода на режим
Проверьте по действующей редакции СанПиН и инструкциям к вашим средствам и оборудованию.
Студия заточки «Грани» · zatochca.ru